ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для поверочного и аэродинамического расчетов промежуточных и концевых воздухоохладителей (ВОТ-______)

	Параметр
	ВОТ-

	Основные технические данные:
	

	Расход воды через ВОТ, т/ч
	

	Температура воды на входе в ВОТ, °С
	

	Температура воды на выходе из ВОТ, °С
	

	Расход воздуха через ВОТ, м3/ч
	

	Температура воздуха на входе в ВОТ,°С
	

	Температура воздуха на выходе из ВОТ, °С
	

	Тепловая мощность ВОТ, кВт (ккал/ч)
	

	
	

	Геометрические характеристики оребрённых труб:
	

	Наружный диаметр и толщина стенки несущей трубы, мм
	

	Материал несущей трубы
	

	Высота ребра, мм
	

	Толщина ребра, мм
	

	Шаг оребрения, мм
	

	Диаметр наружный (по ребру), мм
	

	Материал оребрения, мм
	

	Мерная длина труб, мм
	

	Гладкостенные участки труб с обоих концов, мм
	

	Количество труб, шт
	

	
	

	Геометрические характеристики теплообменника:
	

	Поперечный шаг трубного пучка, мм
	

	Продольный шаг трубного пучка, мм
	

	Размер воздуховода ВОТ, перпендикулярный осям труб, мм
	

	Размер воздуховода ВОТ, параллельный осям труб, мм
	

	Число рядов труб по ходу воздуха в одном пучке, шт
	

	Число труб в одном ряду пучка по фронту воздуха, шт
	

	Количество трубных пучков (и схема их включений), шт
	

	Общее число труб в ВОТ, шт
	

	Общее число рядов труб по ходу воздуха в ВОТ, шт
	

	Число параллельно включенных труб по воде, шт
	


